江苏科技大学实验室安全风险清单

实验室名称：                       楼宇、房号：

实验室负责人：                     安全责任人：

| 序号 | 风险序号 | 风险描述 | 管控措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示例 | （填写后删除红色文字） |  |  |
| 2 | 1 | 存放二乙醚3瓶计1.5L，存在火灾、爆炸与中毒风险。 | 1.储存危化品暂存点，双人双锁管理。内，当天领用。 2.密封防潮。储存于阴凉、通风良好处，远离火种、热源，与氧化剂、酸类、碱类等禁配物分开存放。 3.严格按照规程操作。在通风橱或通风良好的环境中操作，操作者佩戴合适有效的个体防护装备。 4.操作人员须经专业培训，熟悉乙醚特性及应急措施。 |  |
| 3 | 34 | 1个在用烘箱，已使用12年。火灾、爆炸、烫伤风险高。 | 1.12年期满，请专业公司做检测，如可用，提请学院审批备案后再用。 |  |
| 4 | 47 | 动火作业。火灾、爆炸风险高。 | 1.需向安保处报批。 2.周围易燃物需清除或隔离 。 3.制定作业方案和安全防范措施、按照规定持证上岗。 4.配备必要消防器材。 |  |
| 5 |  |  |  |  |

说明：“风险序号”对应《高校实验室重要危险源主要风险清单（试行）》的“序号”。