江苏科技大学实验室重要危险源主要风险台账

单位名称：                                                                                             填表时间：

| 序号 | 风险点位置 | 风险类别 | 具体风险描述 | 风险管控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示例 |  | （填写后删除红色文字） |  |
| 2 | XX校区XX楼305室 | 危险化学品 | 镁粉50公斤以上，存量大，爆炸风险高 | - 确保镁粉总量不超过50公斤，风险可控。 - 专用防爆柜储存：镁粉应存放在防爆柜中，且不得与易燃物、氧化剂（如硝酸盐、氯酸盐、过氧化物）、酸类混放。 - 储存区域应干燥、通风良好、避免阳光直射。 - 显著张贴“易燃物品”“禁止吸烟”“禁止用水灭火”等警示标志。 - 实验室应张贴镁粉安全操作规程和应急处置流程。严格按照规程操作。 - 实验室应配备D类金属火灾灭火器及足量干沙、石灰。 |
| 3 | XX校区XX楼309室高温室 | 加热设备 | 马弗炉因违规操作、高温易引发火灾与爆炸、烫伤等风险。 | - 张贴有安全操作规程、警示标志。 - 严格按照规程操作。 - 设备旁不得放置易燃易爆物品。 - 配备灭火器等安全设施和防护用具。 |

说明：“风险类别”对应《高校实验室重要危险源主要风险清单（试行）》的“类别”。

填表人：                                                                                  审核人：